## Lote 1
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 1: Material de osteosíntesis y compresión postoperatoria
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 1: Material de osteosíntesis y compresión postoperatoria
Sistema de compresión neumática intermitente para profilaxis tromboembólica
DESCRIPCIÓN | PRECIO UD | Ud | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Medias elásticas para compresión postoperatoria. Prenda textil de compresión graduada para extremidades inferiores, fabricadas en material elástico hipoalergénico y transpirable. Características mínimas: Compresión decreciente desde el tobillo hacia el muslo. Disponibilidad en varias tallas (S, M, L, XL) para ajuste anatómico. Costuras planas para evitar lesiones por presión. Compatibles con lavado y esterilización según normativa hospitalaria. Cumplimiento de normativa UNE-EN ISO 13485 y marcado CE. | 70 | 60 |  | 0
Medias neumáticas para compresión intermitente. Dispositivo para compresión secuencial o intermitente en extremidades inferiores, compuesto por: Manguitos neumáticos con cámaras segmentadas para compresión progresiva. Sistema generador de presión con ciclos programables (inflado/desinflado). Regulación de presión (mínimo 30-60 mmHg) y tiempo de ciclo. Alarmas visuales y sonoras para fallo de presión o desconexión. Material resistente, hipoalergénico y fácil limpieza. Compatible con uso hospitalario prolongado y marcado CE. | 195 | 50 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Sistema de monitorización intraoperatoria mediante EMG y potenciales evocados
DESCRIPCIÓN | PRECIO UD | Ud | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Kit de neuroendoscopía para monitorización intraoperatoria. Conjunto de instrumental y accesorios para procedimientos neuroendoscópicos, que incluya: Cánulas y ópticas rígidas de alta definición (mínimo 0° y 30°). Sistema de irrigación y aspiración integrado. Adaptadores para conexión con equipos de monitorización neurofisiológica (EMG y potenciales evocados). Material compatible con esterilización en autoclave. | 1810 | 6 |  | 0
Motor quirúrgico de altas prestaciones para neurocirugía. Equipo electromecánico para fresado y perforación ósea en neurocirugía, con: Control de velocidad variable (mínimo 200 rpm hasta >80.000 rpm). Sistema de irrigación integrado. Pedal multifunción para control de velocidad y dirección. Compatibilidad con piezas de mano para craneotomía y fresado fino. Bajo nivel de vibración y alta precisión para procedimientos delicados. | 1235 | 20 |  | 0
Sistema de monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Equipo completo para registro y análisis de señales neurofisiológicas durante cirugía, incluyendo: Registro de EMG y potenciales evocados somatosensoriales, motores y auditivos. Mínimo 16 canales de registro simultáneo. Software para análisis en tiempo real y generación de alertas. Estimulación eléctrica configurable (intensidad, frecuencia, duración). Pantalla de visualización y almacenamiento seguro de datos. Conectividad con sistemas hospitalarios (DICOM, HL7). Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1950 | 38 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
TOTAL LOTE 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL ANUAL |  |  |  | 0
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)

## Lote 2
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 2: Sistemas de alta tecnología de navegación quirúrgica
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 2: Sistemas de alta tecnología de navegación quirúrgica
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Generador de radiofrecuencia para rizolisis refrigerada. Equipo médico para tratamiento de dolor mediante ablación por radiofrecuencia, con las siguientes características mínimas: Capaz de realizar rizólisis con control de temperatura y refrigeración activa. Rango de temperatura ajustable (40 °C a 90 °C). Modo de estimulación sensitiva y motora para localización precisa. Pantalla digital para monitorización de parámetros (temperatura, tiempo, potencia). Compatible con cánulas y electrodos desechables para procedimientos percutáneos. Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 975 | 55 |  | 0
Alquiler de sistema de navegación quirúrgica para cirugía de columna (Debe de incluir el material fungible). Sistema de guiado intraoperatorio para cirugía de columna, con las siguientes características mínimas:Tecnología de navegación basada en imágenes (TC, RMN) con reconstrucción 3D. Cámara óptica o electromagnética para seguimiento en tiempo real. Software para planificación quirúrgica y posicionamiento preciso de implantes. Pantalla de alta resolución para visualización de trayectorias y anatomía. Material fungible incluido (marcadores, referencias, adaptadores estériles). Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1800 | 28 |  | 0
TOTAL LOTE 2 |  |  | 0 | 0
TOTAL ANUAL |  |  |  | 0
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)

## Lote 3
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 3: Prótesis y osteosíntesis cervical, osteosíntesis lumbar, osteosíntesis dinámica lumbar, antibióticos intraoperatorios, osteoconductores, osteoinductores, sistemas percutáneos y otros.
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 3: Prótesis y osteosíntesis cervical, osteosíntesis lumbar, osteosíntesis dinámica lumbar, antibióticos intraoperatorios, osteoconductores, osteoinductores, sistemas percutáneos y otros.
Prótesis y Osteosíntesis cervicales
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Prótesis de disco cervical para atroplastia cervical. Dispositivo implantable para sustitución del disco intervertebral cervical, con las siguientes características mínimas: Diseño que permita movimiento fisiológico (flexión, extensión, rotación). Material biocompatible (aleación metálica tipo titanio y polímero de alta resistencia). Superficies con tratamiento para favorecer osteointegración. Disponibilidad en varias tallas (mínimo 4 tamaños) para adaptación anatómica. Cumplimiento de normativa CE y ISO 10993 (biocompatibilidad). | 3000 | 10 |  | 0
Caja intersomática perfil cero 14x13x6mm 7º st para artrodesis anterior cervical. Implante para fusión intersomática cervical, con: Dimensiones aproximadas: 14x13x6 mm, ángulo lordótico 7°. Diseño perfil cero (sin sobresalir del espacio intersomático). Material radiotransparente (PEEK o similar) con marcadores radiopacos. Superficie rugosa para favorecer osteointegración. Compatibilidad con tornillos de fijación integrados. | 1050 | 2 |  | 0
Tornillo ángulo variable 3.5mm, autoperforante, 14mm para artrodesis anterior cervical. Diámetro: 3,5 mm. Longitud: 14 mm. Autoperforante y autorroscante. Ángulo variable para ajuste anatómico. Material: aleación de titanio grado médico. | 105 | 2 |  | 0
No profile locking cover para artrodesis anterior cervical (6-7 mm). Sistema de bloqueo para implantes cervicales perfil cero. Compatible con cajas intersomáticas y tornillos integrados. Material biocompatible (titanio o similar). | 115 | 2 |  | 0
Tornillo poliaxial de rescate 4 x 20 mm para artrodesis cervical posterior. Diámetro: 4 mm. Longitud: 20 mm. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Material: titanio grado médico. | 522 | 2 |  | 0
Tapa de cierre con tornillo de bloqueo para artrodesis cervical posterior. Sistema de cierre para barras y tornillos cervicales. Incluye tornillo de bloqueo. Material: titanio. | 194 | 2 |  | 0
Conector transversal para barra en artrodesis cervical posterior. Compatible con barras de 3,5 mm. Sistema de fijación segura con tornillos de bloqueo. Material: titanio. | 730 | 2 |  | 0
Barra pre-doblada 3,5 x 50 mm para artrodesis cervical posterior. Diámetro: 3,5 mm. Longitud: 50 mm. Precurvada para adaptación anatómica. Material: titanio. | 210 | 2 |  | 0
Placa occipital 25-35 mm para artrodesis cervical posterior. Dimensiones: 25-35 mm. Diseño anatómico para fijación occipital. Múltiples orificios para tornillos. Material: titanio. | 1917 | 2 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Osteosíntesis lumbar
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Implante para artrodesis lumbar. Dispositivo para fusión intersomática lumbar, con: Material biocompatible (PEEK o titanio). Diseño que permita relleno con injerto óseo. Superficie rugosa para osteointegración. Marcadores radiopacos para control intraoperatorio. Dimensiones adaptadas a espacio intersomático lumbar (varias tallas disponibles). | 1900 | 2 |  | 0
Placa giratoria para columna cervical, tamaño 35x27 mm, altura 10 mm. Dimensiones aproximadas: 35x27 mm, altura 10 mm. Diseño anatómico para fijación cervical. Material: aleación de titanio grado médico. Orificios para tornillos de fijación. | 349 | 2 |  | 0
Tornillo para artrodesis lumbar, 6,5 x 50 mm. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 50 mm. Autoperforante y autorroscante. Material: titanio grado médico. Compatible con sistemas de fijación poliaxial. | 273 | 5 |  | 0
Cabeza poliaxial para artrodesis lumbar. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Compatible con tornillos pediculares y barras de fijación. Material: titanio. | 400 | 5 |  | 0
Caja cervical interfacetaria. Dimensiones aproximadas: 5 x 12 x 6 mm. Material: PEEK o titanio. Superficie rugosa para osteointegración. Marcadores radiopacos. | 1908 | 2 |  | 0
Tapa de bloqueo para artrodesis lumbar. Sistema de bloqueo para tornillos y barras. Material: titanio. Compatible con sistemas de fijación lumbar. | 235 | 2 |  | 0
Kit de barra y tapa de 100 mm para montaje rápido en artrodesis lumbar. Barra recta de 100 mm. Tapa de bloqueo incluida. Material: titanio. Compatible con sistemas estándar de fijación lumbar. | 450 | 2 |  | 0
Tornillo pedicular poliaxial canulado, doble rosca, cabeza con extensión extra, 6,5 x 54 mm. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 54 mm. Diseño canulado para guía por aguja. Cabeza poliaxial con extensión extra para montaje MIS. Material: titanio. | 630 | 2 |  | 0
Barra recta para columna, 5,5 x 50 mm. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 50 mm. Material: titanio. Compatible con sistemas de fijación lumbar. | 172 | 2 |  | 0
Barra para unir tornillos pediculares en artrodesis lumbar, 50 mm. Longitud: 50 mm. Diámetro: 5,5 mm. Material: titanio. | 172 | 2 |  | 0
Barra pre-doblada para columna, 5,5 x 40 mm. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 40 mm. Precurvada para adaptación anatómica. Material: titanio. | 172 | 2 |  | 0
Sistema de cemento vertebral para vertebroplastia dorsolumbar. Cemento óseo radiopaco para vertebroplastia. Incluye jeringas y cánulas para aplicación. Cumplimiento normativa CE y ISO 5833. | 1215 | 2 |  | 0
Trocar punta biselada 11G x 125 mm para vertebroplastia dorsolumbar. Calibre: 11G. Longitud: 125 mm. Punta biselada para acceso percutáneo. Material: acero inoxidable quirúrgico. | 130 | 2 |  | 0
Sistema para cifoplastia dorsolumbar, kit bipedicular. Conjunto para restauración de altura vertebral mediante técnica bipedicular. Incluye: cánulas, balones expansores, jeringas para cemento óseo y sistema de inflado con manómetro. Compatible con cemento radiopaco para vertebroplastia. Cumplimiento normativa CE e ISO 5833. | 2500 | 2 |  | 0
Sistema para cifoplastia dorsolumbar, kit unipedicular. Similar al anterior, pero diseñado para acceso unipedicular. Incluye todos los accesorios necesarios para la técnica. | 1859 | 2 |  | 0
Barra dinámica lumbar, 5,0 mm mediana. Diámetro: 5,0 mm. Diseño flexible para permitir movilidad controlada en artrodesis dinámica. Material: aleación de titanio con polímero elástico. | 795 | 2 |  | 0
Conector transversal extra pequeño para artrodesis. Compatible con barras de 5,0 mm. Sistema de fijación segura con tornillos de bloqueo. Material: titanio. | 653 | 2 |  | 0
Tornillo sólido poliaxial 6,5 x 45 mm para artrodesis. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 45 mm. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Material: titanio grado médico. | 501 | 30 |  | 0
Tapa de cierre con tornillo de bloqueo para artrodesis. Sistema de cierre para barras y tornillos. Material: titanio. | 195 | 2 |  | 0
Tornillo autobloqueante 5,5 x 20 mm para artrodesis vía anterior. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 20 mm. Sistema autobloqueante integrado. Material: titanio. | 198 | 2 |  | 0
Tapa de cierre para artrodesis. Compatible con sistemas de fijación anterior. Material: titanio. | 138 | 2 |  | 0
Barra antiadherente Gel AH 5 ml. Gel antiadherente para prevención de adherencias postquirúrgicas. Presentación: jeringa de 5 ml. Cumplimiento normativa CE. | 315 | 2 |  | 0
Implante lumbar tamaño 11 x 27 x 09 mm, 8° (caja intersomática). Dimensiones: 11 x 27 x 09 mm. Ángulo lordótico: 8°. Material: PEEK con marcadores radiopacos. Superficie rugosa para osteointegración. | 1284 | 2 |  | 0
Parche reparación dural 8 cm x 12 cm. Material biocompatible para reparación de duramadre. Tamaño: 8 x 12 cm. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. | 865 | 2 |  | 0
Tornillo rescate mediano para artrodesis dorsolumbar. Diseño para sustitución en caso de fallo de tornillo original. Material: titanio. Dimensiones adaptadas a sistemas estándar. | 309 | 6 |  | 0
Tornillo fusión para articulación sacroilíaca y fracturas, 10 mm x 45 mm. Diámetro: 10 mm. Longitud: 45 mm. Diseño para fijación sacroilíaca. Material: titanio. | 1950 | 2 |  | 0
Implante para articulación sacroilíaca y fracturas, 7 mm x 40 mm. Diámetro: 7 mm. Longitud: 40 mm. Material: titanio. Superficie rugosa para osteointegración. | 1795 | 2 |  | 0
Boca canulada 7 mm para articulación sacroilíaca y fracturas. Diámetro interno: 7 mm. Compatible con tornillos e implantes sacroilíacos. Material: acero inoxidable quirúrgico. | 1950 | 2 |  | 0
Pin guía 3,2 mm para articulación sacroilíaca y fracturas. Diámetro: 3,2 mm. Material: acero inoxidable quirúrgico. Compatible con sistemas de fijación sacroilíaca. | 42 | 2 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Osteosíntesis dinámica lumbar
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Alquiler separador para cirugía lumbar. Sistema de separación y exposición para cirugía mínimamente invasiva de columna. Debe incluir: Brazos articulados con fijación estable a mesa quirúrgica. Retractores intercambiables para tejidos blandos y musculatura paravertebral. Material radiotransparente para permitir control fluoroscópico. Compatible con procedimientos de artrodesis y descompresión lumbar. Cumplimiento normativa CE para instrumental quirúrgico. | 1300 | 10 |  | 0
Espaciador intralaminar de 10 mm. Dispositivo implantable para estabilización dinámica lumbar. Características mínimas: Dimensión: 10 mm (altura). Material biocompatible (polímero elástico y/o titanio). Diseño anatómico para colocación entre láminas vertebrales. Superficie texturizada para evitar migración. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993 (biocompatibilidad). | 2330 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Antibióticos intraoperatorios
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Esponja impregnada con antibiótico (gentamicina), para uso en cirugía como implante local para prevención y tratamiento de infecciones. Dimensiones aproximadas: 10 cm x 10 cm x 1 cm. Presentación estéril, lista para uso intraoperatorio. | 244 | 20 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Osteoconductores / Osteoinductores
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Pasta 0,5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 0,5 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 175 | 5 |  | 0
Pasta 1,0 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 1,0 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 370 | 5 |  | 0
Pasta 2,5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 2,5 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 538 | 5 |  | 0
Jeringa 5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación prellenada en jeringa. Volumen: 5 cc. Composición: material osteoconductor y/o osteoinductor (fosfato cálcico, matriz colágena, proteínas morfogenéticas opcionales). Listo para aplicación directa en el sitio quirúrgico. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. | 1299 | 5 |  | 0
Jeringa 5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar (formulación alternativa). Sustituto óseo sintético en presentación prellenada en jeringa estéril. Volumen: 5 cc. Composición: material osteoconductor y/o osteoinductor, con formulación alternativa que puede incluir: Vidrio bioactivo para estimular la formación ósea. Polímero reabsorbible para mantener la cohesión y facilitar la aplicación. Biocompatible y reabsorbible. Capacidad para integrarse con tejido óseo y favorecer la regeneración. Listo para aplicación directa en el sitio quirúrgico. Cumplimiento de normativa CE e ISO 10993 (biocompatibilidad). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. | 1050 | 5 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Sistemas percutáneos
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Sistema estéril para radiofrecuencia intradiscal lumbar. Conjunto completo para tratamiento intradiscal mediante radiofrecuencia. Incluye: Generador de energía compatible con electrodos intradiscales. Agujas y cánulas para acceso percutáneo. Electrodos activos para aplicación de radiofrecuencia. Características mínimas: Capacidad para alcanzar temperaturas controladas (40 °C a 90 °C). Monitorización de parámetros en tiempo real (temperatura, tiempo, potencia). Cumplimiento normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1700 | 10 |  | 0
Aguja espinal de calibre 16, longitud 8" para radiofrecuencia intradiscal lumbar. Calibre: 16 G. Longitud: 8 pulgadas (aprox. 200 mm). Punta biselada para acceso preciso. Material: acero inoxidable quirúrgico. Compatible con electrodos y generadores de radiofrecuencia intradiscal. | 120 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Otros
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Plastia craneal a medida. Prótesis personalizada para reconstrucción craneal. Fabricada según imagen diagnóstica del paciente (TC o RMN). Material: titanio o polímero biocompatible. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. * | 12000 | 1 |  | 0
Mallas de titanio para corporectomía, 18 x 72 mm. Dimensiones: 18 x 72 mm. Material: titanio grado médico. Diseño anatómico para soporte estructural en corporectomía. | 1800 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 4 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 120 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 6 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 125 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 8 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 130 | 10 |  | 0
Tornillo autoperforante HT 1,5 x 4 mm para cirugía craneal. Diámetro: 1,5 mm. Longitud: 4 mm. Autoperforante y autorroscante. Material: titanio. | 46 | 10 |  | 0
Set estéril con 3 placas y 6 tornillos para cirugía craneal. Incluye: 3 miniplacas rectas, 6 tornillos autoperforantes. Material: titanio. Presentación estéril para uso inmediato. | 425 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
TOTAL LOTE 3 |  |  | 0
TOTAL ANUAL |  |  |  | 0
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)