## Lote 1
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 1: Material de osteosíntesis y compresión postoperatoria
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 1: Material de osteosíntesis y compresión postoperatoria
Sistema de compresión neumática intermitente para profilaxis tromboembólica
DESCRIPCIÓN | PRECIO UD | Ud | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Medias elásticas para compresión postoperatoria. Prenda textil de compresión graduada para extremidades inferiores, fabricadas en material elástico hipoalergénico y transpirable. Características mínimas: Compresión decreciente desde el tobillo hacia el muslo. Disponibilidad en varias tallas (S, M, L, XL) para ajuste anatómico. Costuras planas para evitar lesiones por presión. Compatibles con lavado y esterilización según normativa hospitalaria. Cumplimiento de normativa UNE-EN ISO 13485 y marcado CE. | 70 | 60 |  | 0
Medias neumáticas para compresión intermitente. Dispositivo para compresión secuencial o intermitente en extremidades inferiores, compuesto por: Manguitos neumáticos con cámaras segmentadas para compresión progresiva. Sistema generador de presión con ciclos programables (inflado/desinflado). Regulación de presión (mínimo 30-60 mmHg) y tiempo de ciclo. Alarmas visuales y sonoras para fallo de presión o desconexión. Material resistente, hipoalergénico y fácil limpieza. Compatible con uso hospitalario prolongado y marcado CE. | 195 | 50 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Sistema de monitorización intraoperatoria mediante EMG y potenciales evocados
DESCRIPCIÓN | PRECIO UD | Ud | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Kit de neuroendoscopía para monitorización intraoperatoria. Conjunto de instrumental y accesorios para procedimientos neuroendoscópicos, que incluya: Cánulas y ópticas rígidas de alta definición (mínimo 0° y 30°). Sistema de irrigación y aspiración integrado. Adaptadores para conexión con equipos de monitorización neurofisiológica (EMG y potenciales evocados). Material compatible con esterilización en autoclave. | 1810 | 6 |  | 0
Motor quirúrgico de altas prestaciones para neurocirugía. Equipo electromecánico para fresado y perforación ósea en neurocirugía, con: Control de velocidad variable (mínimo 200 rpm hasta >80.000 rpm). Sistema de irrigación integrado. Pedal multifunción para control de velocidad y dirección. Compatibilidad con piezas de mano para craneotomía y fresado fino. Bajo nivel de vibración y alta precisión para procedimientos delicados. | 1235 | 20 |  | 0
Sistema de monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Equipo completo para registro y análisis de señales neurofisiológicas durante cirugía, incluyendo: Registro de EMG y potenciales evocados somatosensoriales, motores y auditivos. Mínimo 16 canales de registro simultáneo. Software para análisis en tiempo real y generación de alertas. Estimulación eléctrica configurable (intensidad, frecuencia, duración). Pantalla de visualización y almacenamiento seguro de datos. Conectividad con sistemas hospitalarios (DICOM, HL7). Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1950 | 38 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL LOTE 1 |  |  |  | 0
TOTAL ANUAL |  |  |  | 0
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)

## Lote 2
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 2: Sistemas de alta tecnología de navegación quirúrgica
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 2: Sistemas de alta tecnología de navegación quirúrgica
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Generador de radiofrecuencia para rizolisis refrigerada. Equipo médico para tratamiento de dolor mediante ablación por radiofrecuencia, con las siguientes características mínimas: Capaz de realizar rizólisis con control de temperatura y refrigeración activa. Rango de temperatura ajustable (40 °C a 90 °C). Modo de estimulación sensitiva y motora para localización precisa. Pantalla digital para monitorización de parámetros (temperatura, tiempo, potencia). Compatible con cánulas y electrodos desechables para procedimientos percutáneos. Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 975 | 55 |  | 0
Alquiler de sistema de navegación quirúrgica para cirugía de columna (Debe de incluir el material fungible). Sistema de guiado intraoperatorio para cirugía de columna, con las siguientes características mínimas:Tecnología de navegación basada en imágenes (TC, RMN) con reconstrucción 3D. Cámara óptica o electromagnética para seguimiento en tiempo real. Software para planificación quirúrgica y posicionamiento preciso de implantes. Pantalla de alta resolución para visualización de trayectorias y anatomía. Material fungible incluido (marcadores, referencias, adaptadores estériles). Cumplimiento de normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1800 | 28 |  | 0
TOTAL LOTE 2 |  |  | 0 | 0
TOTAL ANUAL |  |  |  | 0
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)

## Lote 3
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE NEUROCIRUGÍA Y MATERIAL AUXILIAR DE CIRUGÍA PARA MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 39. Lote 3: Prótesis y osteosíntesis cervical, osteosíntesis lumbar, osteosíntesis dinámica lumbar, antibióticos intraoperatorios, osteoconductores, osteoinductores, sistemas percutáneos y otros.
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………..……….................con D.N.I. nº ………….....…………………......, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa …………………………………………………………, con domicilio profesional en c/………………………..………….……………........ nº ……. y N.I.F……………………….…………….en su calidad de ……………… ……………………………………………… ……...................................................... PRIMERO. – Que al objeto de cumplimentar las condiciones de los pliegos para la licitación del Expediente de Contratación nº …………………………......…………….. y referente al servicio/suministro de ……………………….......... ………………………………………… presenta la siguiente proposición económica, que incluye documentación susceptible de criterios de cuantificación automática
Lote 3: Prótesis y osteosíntesis cervical, osteosíntesis lumbar, osteosíntesis dinámica lumbar, antibióticos intraoperatorios, osteoconductores, osteoinductores, sistemas percutáneos y otros.
Prótesis y Osteosíntesis cervicales
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Prótesis de disco cervical para atroplastia cervical. Dispositivo implantable para sustitución del disco intervertebral cervical, con las siguientes características mínimas: Diseño que permita movimiento fisiológico (flexión, extensión, rotación). Material biocompatible (aleación metálica tipo titanio y polímero de alta resistencia). Superficies con tratamiento para favorecer osteointegración. Disponibilidad en varias tallas (mínimo 4 tamaños) para adaptación anatómica. Cumplimiento de normativa CE y ISO 10993 (biocompatibilidad). | 3000 | 1 |  | 0
Caja intersomática perfil cero 14x13x6mm 7º st para artrodesis anterior cervical. Implante para fusión intersomática cervical, con: Dimensiones aproximadas: 14x13x6 mm, ángulo lordótico 7°. Diseño perfil cero (sin sobresalir del espacio intersomático). Material radiotransparente (PEEK o similar) con marcadores radiopacos. Superficie rugosa para favorecer osteointegración. Compatibilidad con tornillos de fijación integrados. | 1050 | 1 |  | 0
Tornillo ángulo variable 3.5mm, autoperforante, 14mm para artrodesis anterior cervical. Diámetro: 3,5 mm. Longitud: 14 mm. Autoperforante y autorroscante. Ángulo variable para ajuste anatómico. Material: aleación de titanio grado médico. | 111 | 2 |  | 0
No profile locking cover para artrodesis anterior cervical (6-7 mm). Sistema de bloqueo para implantes cervicales perfil cero. Compatible con cajas intersomáticas y tornillos integrados. Material biocompatible (titanio o similar). | 115 | 2 |  | 0
Tornillo poliaxial de rescate 4 x 20 mm para artrodesis cervical posterior. Diámetro: 4 mm. Longitud: 20 mm. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Material: titanio grado médico. | 522 | 2 |  | 0
Tapa de cierre con tornillo de bloqueo para artrodesis cervical posterior. Sistema de cierre para barras y tornillos cervicales. Incluye tornillo de bloqueo. Material: titanio. | 194 | 2 |  | 0
Conector transversal para barra en artrodesis cervical posterior. Compatible con barras de 3,5 mm. Sistema de fijación segura con tornillos de bloqueo. Material: titanio. | 730 | 2 |  | 0
Barra pre-doblada 3,5 x 50 mm para artrodesis cervical posterior. Diámetro: 3,5 mm. Longitud: 50 mm. Precurvada para adaptación anatómica. Material: titanio. | 210 | 2 |  | 0
Placa occipital 25-35 mm para artrodesis cervical posterior. Dimensiones: 25-35 mm. Diseño anatómico para fijación occipital. Múltiples orificios para tornillos. Material: titanio. | 1917 | 2 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Osteosíntesis lumbar
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Implante para artrodesis lumbar. Dispositivo para fusión intersomática lumbar, con: Material biocompatible (PEEK o titanio). Diseño que permita relleno con injerto óseo. Superficie rugosa para osteointegración. Marcadores radiopacos para control intraoperatorio. Dimensiones adaptadas a espacio intersomático lumbar (varias tallas disponibles). | 1900 | 2 |  | 0
Placa giratoria para columna cervical, tamaño 35x27 mm, altura 10 mm. Dimensiones aproximadas: 35x27 mm, altura 10 mm. Diseño anatómico para fijación cervical. Material: aleación de titanio grado médico. Orificios para tornillos de fijación. | 349 | 2 |  | 0
Tornillo para artrodesis lumbar, 6,5 x 50 mm. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 50 mm. Autoperforante y autorroscante. Material: titanio grado médico. Compatible con sistemas de fijación poliaxial. | 273 | 5 |  | 0
Cabeza poliaxial para artrodesis lumbar. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Compatible con tornillos pediculares y barras de fijación. Material: titanio. | 400 | 5 |  | 0
Caja cervical interfacetaria. Dimensiones aproximadas: 5 x 12 x 6 mm. Material: PEEK o titanio. Superficie rugosa para osteointegración. Marcadores radiopacos. | 1908 | 2 |  | 0
Tapa de bloqueo para artrodesis lumbar. Sistema de bloqueo para tornillos y barras. Material: titanio. Compatible con sistemas de fijación lumbar. | 235 | 2 |  | 0
Kit de barra y tapa de 100 mm para montaje rápido en artrodesis lumbar. Barra recta de 100 mm. Tapa de bloqueo incluida. Material: titanio. Compatible con sistemas estándar de fijación lumbar. | 450 | 2 |  | 0
Tornillo pedicular poliaxial canulado, doble rosca, cabeza con extensión extra, 6,5 x 54 mm. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 54 mm. Diseño canulado para guía por aguja. Cabeza poliaxial con extensión extra para montaje MIS. Material: titanio. | 630 | 2 |  | 0
Barra recta para columna, 5,5 x 50 mm. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 50 mm. Material: titanio. Compatible con sistemas de fijación lumbar. | 172 | 2 |  | 0
Barra para unir tornillos pediculares en artrodesis lumbar, 50 mm. Longitud: 50 mm. Diámetro: 5,5 mm. Material: titanio. | 172 | 2 |  | 0
Barra pre-doblada para columna, 5,5 x 40 mm. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 40 mm. Precurvada para adaptación anatómica. Material: titanio. | 172 | 2 |  | 0
Sistema de cemento vertebral para vertebroplastia dorsolumbar. Cemento óseo radiopaco para vertebroplastia. Incluye jeringas y cánulas para aplicación. Cumplimiento normativa CE y ISO 5833. | 1215 | 2 |  | 0
Trocar punta biselada 11G x 125 mm para vertebroplastia dorsolumbar. Calibre: 11G. Longitud: 125 mm. Punta biselada para acceso percutáneo. Material: acero inoxidable quirúrgico. | 130 | 2 |  | 0
Sistema para cifoplastia dorsolumbar, kit bipedicular. Conjunto para restauración de altura vertebral mediante técnica bipedicular. Incluye: cánulas, balones expansores, jeringas para cemento óseo y sistema de inflado con manómetro. Compatible con cemento radiopaco para vertebroplastia. Cumplimiento normativa CE e ISO 5833. | 2500 | 2 |  | 0
Sistema para cifoplastia dorsolumbar, kit unipedicular. Similar al anterior, pero diseñado para acceso unipedicular. Incluye todos los accesorios necesarios para la técnica. | 1859 | 2 |  | 0
Barra dinámica lumbar, 5,0 mm mediana. Diámetro: 5,0 mm. Diseño flexible para permitir movilidad controlada en artrodesis dinámica. Material: aleación de titanio con polímero elástico. | 795 | 2 |  | 0
Conector transversal extra pequeño para artrodesis. Compatible con barras de 5,0 mm. Sistema de fijación segura con tornillos de bloqueo. Material: titanio. | 653 | 2 |  | 0
Tornillo sólido poliaxial 6,5 x 45 mm para artrodesis. Diámetro: 6,5 mm. Longitud: 45 mm. Diseño poliaxial para ajuste multidireccional. Material: titanio grado médico. | 501 | 30 |  | 0
Tapa de cierre con tornillo de bloqueo para artrodesis. Sistema de cierre para barras y tornillos. Material: titanio. | 195 | 2 |  | 0
Tornillo autobloqueante 5,5 x 20 mm para artrodesis vía anterior. Diámetro: 5,5 mm. Longitud: 20 mm. Sistema autobloqueante integrado. Material: titanio. | 198 | 2 |  | 0
Tapa de cierre para artrodesis. Compatible con sistemas de fijación anterior. Material: titanio. | 138 | 2 |  | 0
Barra antiadherente Gel AH 5 ml. Gel antiadherente para prevención de adherencias postquirúrgicas. Presentación: jeringa de 5 ml. Cumplimiento normativa CE. | 315 | 2 |  | 0
Implante lumbar tamaño 11 x 27 x 09 mm, 8° (caja intersomática). Dimensiones: 11 x 27 x 09 mm. Ángulo lordótico: 8°. Material: PEEK con marcadores radiopacos. Superficie rugosa para osteointegración. | 1284 | 2 |  | 0
Parche reparación dural 8 cm x 12 cm. Material biocompatible para reparación de duramadre. Tamaño: 8 x 12 cm. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. | 865 | 2 |  | 0
Tornillo rescate mediano para artrodesis dorsolumbar. Diseño para sustitución en caso de fallo de tornillo original. Material: titanio. Dimensiones adaptadas a sistemas estándar. | 309 | 6 |  | 0
Tornillo fusión para articulación sacroilíaca y fracturas, 10 mm x 45 mm. Diámetro: 10 mm. Longitud: 45 mm. Diseño para fijación sacroilíaca. Material: titanio. | 1950 | 2 |  | 0
Implante para articulación sacroilíaca y fracturas, 7 mm x 40 mm. Diámetro: 7 mm. Longitud: 40 mm. Material: titanio. Superficie rugosa para osteointegración. | 1795 | 2 |  | 0
Boca canulada 7 mm para articulación sacroilíaca y fracturas. Diámetro interno: 7 mm. Compatible con tornillos e implantes sacroilíacos. Material: acero inoxidable quirúrgico. | 1950 | 2 |  | 0
Pin guía 3,2 mm para articulación sacroilíaca y fracturas. Diámetro: 3,2 mm. Material: acero inoxidable quirúrgico. Compatible con sistemas de fijación sacroilíaca. | 42 | 2 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Osteosíntesis dinámica lumbar
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Alquiler separador para cirugía lumbar. Sistema de separación y exposición para cirugía mínimamente invasiva de columna. Debe incluir: Brazos articulados con fijación estable a mesa quirúrgica. Retractores intercambiables para tejidos blandos y musculatura paravertebral. Material radiotransparente para permitir control fluoroscópico. Compatible con procedimientos de artrodesis y descompresión lumbar. Cumplimiento normativa CE para instrumental quirúrgico. | 1300 | 10 |  | 0
Espaciador intralaminar de 10 mm. Dispositivo implantable para estabilización dinámica lumbar. Características mínimas: Dimensión: 10 mm (altura). Material biocompatible (polímero elástico y/o titanio). Diseño anatómico para colocación entre láminas vertebrales. Superficie texturizada para evitar migración. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993 (biocompatibilidad). | 2330 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Antibióticos intraoperatorios
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Esponja impregnada con antibiótico (gentamicina), para uso en cirugía como implante local para prevención y tratamiento de infecciones. Dimensiones aproximadas: 10 cm x 10 cm x 1 cm. Presentación estéril, lista para uso intraoperatorio. | 244 | 20 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Osteoconductores / Osteoinductores
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Pasta 0,5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 0,5 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 175 | 5 |  | 0
Pasta 1,0 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 1,0 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 370 | 5 |  | 0
Pasta 2,5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación de pasta. Volumen: 2,5 cc. Composición: material osteoconductor (vidrio bioactivo, fosfato cálcico o similar). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. Biocompatible, reabsorbible y con marcado CE. | 538 | 5 |  | 0
Jeringa 5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar. Sustituto óseo sintético en presentación prellenada en jeringa. Volumen: 5 cc. Composición: material osteoconductor y/o osteoinductor (fosfato cálcico, matriz colágena, proteínas morfogenéticas opcionales). Listo para aplicación directa en el sitio quirúrgico. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. | 1299 | 5 |  | 0
Jeringa 5 cc para sustituto óseo en artrodesis dorsolumbar (formulación alternativa). Sustituto óseo sintético en presentación prellenada en jeringa estéril. Volumen: 5 cc. Composición: material osteoconductor y/o osteoinductor, con formulación alternativa que puede incluir: Vidrio bioactivo para estimular la formación ósea. Polímero reabsorbible para mantener la cohesión y facilitar la aplicación. Biocompatible y reabsorbible. Capacidad para integrarse con tejido óseo y favorecer la regeneración. Listo para aplicación directa en el sitio quirúrgico. Cumplimiento de normativa CE e ISO 10993 (biocompatibilidad). Indicado para relleno de defectos óseos en artrodesis dorsolumbar. | 1050 | 5 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  | 0 | 0
Sistemas percutáneos
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Sistema estéril para radiofrecuencia intradiscal lumbar. Conjunto completo para tratamiento intradiscal mediante radiofrecuencia. Incluye: Generador de energía compatible con electrodos intradiscales. Agujas y cánulas para acceso percutáneo. Electrodos activos para aplicación de radiofrecuencia. Características mínimas: Capacidad para alcanzar temperaturas controladas (40 °C a 90 °C). Monitorización de parámetros en tiempo real (temperatura, tiempo, potencia). Cumplimiento normativa CE y estándares IEC para dispositivos médicos. | 1700 | 10 |  | 0
Aguja espinal de calibre 16, longitud 8" para radiofrecuencia intradiscal lumbar. Calibre: 16 G. Longitud: 8 pulgadas (aprox. 200 mm). Punta biselada para acceso preciso. Material: acero inoxidable quirúrgico. Compatible con electrodos y generadores de radiofrecuencia intradiscal. | 120 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
Otros
DESCRIPCION | PRECIO UD | UD. | PRECIO OFERTADO | TOTAL
Plastia craneal a medida. Prótesis personalizada para reconstrucción craneal. Fabricada según imagen diagnóstica del paciente (TC o RMN). Material: titanio o polímero biocompatible. Cumplimiento normativa CE e ISO 10993. * | 12000 | 1 | 12000 | 12000
Mallas de titanio para corporectomía, 18 x 72 mm. Dimensiones: 18 x 72 mm. Material: titanio grado médico. Diseño anatómico para soporte estructural en corporectomía. | 1800 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 4 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 120 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 6 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 125 | 10 |  | 0
Miniplaca recta 8 agujeros mediana con puente para cirugía craneal. Placa recta con 4 orificios y puente central. Material: titanio. Compatible con tornillos de 1,5 mm. | 130 | 10 |  | 0
Tornillo autoperforante HT 1,5 x 4 mm para cirugía craneal. Diámetro: 1,5 mm. Longitud: 4 mm. Autoperforante y autorroscante. Material: titanio. | 46 | 10 |  | 0
Set estéril con 3 placas y 6 tornillos para cirugía craneal. Incluye: 3 miniplacas rectas, 6 tornillos autoperforantes. Material: titanio. Presentación estéril para uso inmediato. | 425 | 10 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 12000
TOTAL LOTE 3 |  |  | 12000
* El importe asignado a este concepto está destinado exclusivamente a cubrir los costes derivados de una plastia craneal que pueda ser necesaria durante la vigencia del contrato. Este importe no puede determinarse con exactitud en la fase de licitación, ya que se definirá cuando exista un paciente que requiera la intervención y se establezcan la medida y las especificaciones exactas de la plastia. Por ello, el licitador no deberá modificar esta cantidad en su oferta económica, debiendo respetar íntegramente la cuantía establecida en dicho concepto.
TOTAL ANUAL |  |  |  | 12000
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en ……………....…………… a ………de ……............................ de …………………
(Firma y sello del licitador)